## załącznik 2
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (Załącznik nr 1a do oferty / umowy) na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania 7500 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych na okres 24 miesięcy Nr sprawy: ZP/PU/13/24
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: * TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK * TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia * TAK/NIE - należy podać TAK lub NIE (zgodnie z oświadczeniem woli Wykonawcy)
I | ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH - 1 szt.
1 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych | TAK
2 | Rok produkcji nie starszy niż 2021 | TAK - PODAĆ rok produkcji
3 | Analizator wyposażony w drukarkę wewnętrzną oraz w kolorowy monitor LCD, oraz drukarkę zewnętrzną laserową | TAK
4 | Analizator nie wymagający stosowania gazów | TAK
5 | Analizator wyposażony w UPS | TAK
6 | Ciągła gotowość do pracy | TAK
7 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim (minimum menu i komunikaty) | TAK
8 | Parametry mierzone – minimum: - pH - pCO2 - pO2 - SO2 - K+ - Na+ - Cl- - Ca2+ - hemoglobina całkowita - karboksyhemoglobina - methemoglobina - glukoza – zakres pomiarowy: od ≤ 1 do ≥ 1000 mg/dl - mleczany - bilirubina całkowita – zakres pomiarowy: ≤ 0,1 do ≥ 50 mg/dl | TAK - PODAĆ
9 | Parametry wyliczane – minimum: - HCO3- - BE | TAK - PODAĆ
10 | Czas pomiaru 1 badania w analizatorze (pełny panel) ≤ 90 sekund | TAK - PODAĆ
11 | Materiał do badań: krew pełna, surowica, osocze, płyny dializacyjne Dopuszczono: tętnicza, Włośniczkowa, Żylna, Krew pępowinowa tętnicza i żylna, skalp płodu oraz inne niebędące krwią (tryb inne płyny) | TAK - PODAĆ
12 | Podawanie próbki: kapilara, strzykawka, strzykawko-probówka, probówka bez stosowania adapterów | TAK - PODAĆ
13 | Objętość podawanej do analizatora próbki dla pełnego panelu badań: ≤ 70 µl | TAK - PODAĆ
14 | Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych – analizator wyposażony w automatyczny czytnik kodów kreskowych | TAK
15 | Wszystkie elektrody bezobsługowe - w kasecie oddzielnej od kasety odczynnikowej lub w kasecie odczynnikowej | TAK
16 | Wszystkie odczynniki zintegrowane w jednej kasecie | TAK
17 | Rozpoznawanie instalowanych materiałów (chipowe lub z kodów kreskowych) | TAK
18 | Utylizacja odpadów w systemie zamkniętym | TAK
19 | Monitorowanie zużycia odczynników i stanu aparatu | TAK
20 | Automatyczne procesy obsługi, pomiarów, konserwacyjne | TAK
21 | Automatyczne wykrywanie i usuwanie blokad np. skrzepy | TAK
22 | Automatyczna kalibracja | TAK
23 | Wydruk wyników badań na drukarce wewnętrznej zorientowany na pacjenta | TAK
24 | Wprowadzanie danych pacjenta - niezbędne: imię, nazwisko, data urodzenia lub PESEL, płeć, rodzaj próbki | TAK
25 | Archiwizacja wyników badań | TAK
26 | Automatyczna kontrola jakości – 3 poziomy Program kontroli jakości z archiwizacją danych i statystyką | TAK
27 | Współpraca analizatora z dowolnym Szpitalnym Systemem Informatycznym (bezwzględnie Eskulap). | TAK
28 | Bezpłatny zestaw uruchomieniowy (odczynniki i materiały zużywalne) | TAK
29 | Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do dostarczonego analizatora | TAK
30 | Metryczki odczynnikowe i materiałów kontrolnych w języku polskim (w postaci papierowej) dołączone do dostarczanych odczynników i materiałów kontrolnych przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian | TAK
31 | Karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych w języku polskim (w postaci papierowej) dołączone do dostarczanych odczynników i materiałów kontrolnych przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian | TAK
32 | Bezpłatne użyczenie analizatora po wygaśnięciu zawartej umowy do 30 dni - w celu wykorzystania zamówionych, pozostających w magazynie Zamawiającego odczynników | TAK
II | DODATKOWE WYPOSAŻENIE (bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy):
1 | Stół pod analizator z szafką (jedna szafka z lewej strony w środku pólka) i szufladami (6 szuflad z prawej strony). Wymiary stołu: wysokość 85 cm, szerokość blatu 165 - 170 cm, głębokość blatu 65 cm, pusta wnęka na środku szerokość 65 cm na krzesło i klawiaturę. "Wysuwana podstawka" pod klawiaturę do przymocowania pod blat stołu w miejscu wnęki. | TAK
2 | Oprogramowanie umożliwiające zdalny nadzór nad analizatorami pracującymi w systemie POCT, w tym program kontroli jakości z archiwizacją danych i statystyką oraz wykresami Levey-Jeningsa. Wdrożenie oprogramowania do 3 miesięcy od daty podpisania umowy | TAK
III | WYMOGI POZOSTAŁE (termin dostawy/ montażu analizatora oraz wymogi dotyczące serwisu i szkolenia)
1 | Termin dostawy i instalacji aparatu do 30 dni od wejścia w życie umowy. | TAK
2 | Przy instalacji dołączyć paszport techniczny | TAK
3 | W terminie do 5 dni od instalacji i uruchomienia analizatora - podłączenie analizatora do systemu informatycznego istniejącego w laboratorium (ESKULAP) na koszt Wykonawcy, konfiguracja testów i analizatora w systemie informatycznym na koszt Wykonawcy | TAK
4 | Bezpłatny serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (w okresie obowiązywania umowy):
4.1 | Możliwość zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu. Należy podać nazwę i nr telefonu pod który będą zgłaszane awarie | TAK-PODAĆ
4.2 | W przypadku awarii - dojazd serwisanta do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zamawiającego do 24 godzin w dni robocze (pn. - pt.) od chwili zgłoszenia | TAK
4.3 | Czas usunięcia awarii do 2 dni roboczych (pn.-pt.) od zgłoszenia | TAK
4.4 | W przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 48 godzin - zagwarantowanie dostawy i instalacji aparatu zastępczego (ten sam model) w terminie kolejnych 24 godzin | TAK
4.5 | Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane przez serwisanta w miejscu użytkowania analizatora - w terminie i zakresie określonym przez producenta sprzętu, obejmujące dodatkowo: wymianę wszystkich niezbędnych części i materiałów zużywalnych, a w szczególności wszelkich wężyków i rurek, które muszą być okresowo wymieniane. Ponadto czyszczenie wnętrza analizatora – jeśli czyszczenie wymaga demontażu części i/lub podzespołów. Dopilnowanie terminów wykonania przeglądów leży po stronie Wykonawcy | TAK
4.6 | Dwa szkolenia na koszt Wykonawcy, dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot zamówienia. Pierwsze szkolenie obowiązkowe po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia (w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dostawy i instalacji), drugie szkolenie na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dostawy i instalacji. Liczba dni danego szkolenia - w zależności od potrzeb pracowników laboratorium | TAK
………………………………………………….
Data, pieczęć i podpis Wnioskodawcy