## Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do Zaproszenia) na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Nr Sprawy: ZP/PU/06/25
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Cena usługi netto (miesięcznie) | Czas trwania umowy (miesiąc) | Wartość netto umowy | Stawka podatku VAT | Wartość brutto umowy
1 | 2 | 4 | 7 | 8= 5x 7 | 9 | 10= 8+ 9
1 | Usługa dostępu do sieci Internet | 0 | 24 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: |  |  |  | 0 |  | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | * Zestawienie symetrycznego łącza internetowego na porcie 10G SPF+ z użyciem pary ciemnych włókien włókien światłowodowych (2J) o przepływności 300/300 Mega w jednym strumieniu po trakcie naziemnym światłowodowym z możliwością rozszerzenia na żądanie w ciagu 24h do 3G. - Doprowadzony światłowód zakończony patchpanelem w siedzibie Zamawiającego w serwerowni przy ul. ……. pomieszczenie numer ….. - Łącze o gwarantowanych parametrach dostępu - nie dopuszcza się łącz współdzielonych np. W technologia GPON i innych. - Zainstalowanie i użyczenie na czas trwania umowy urządzenia umożliwiającego odebranie sygnału internetowego z 6 portów (4 porty miedziane TXT 1G FullDuplex, 2 porty 10G SPF+, możliwość pracy po dwa porty z użyciem protokoły LACP) - Przydzielenie 64 adresów zewnętrznych - Pierwszy adres ip z przydzielonej klasy będzie brama lokalna o czasie nie większym niż 1 ms na urządzeniu Wykonawcy w serwerownie Zamawiającego. - Rejestracja w RIPE adresów poprzez utworzenie rekordów inetnum - Delegacja domeny rev DNS na wskazane Name Serwery zamawiającego - Wykonawca przekonfiguruje klaster firewall pod nowa adresacje. Wymagana jest wiedza co najmniej PSE Strata Associate: Strata Firewall as a Platform i Palo Alto Networks Systems Engineer (PSE): Foundation (załączyć certyfikaty) - Przekonfigurowanie centrali Adescom pod nową adresacje. - Obsługa QOS pod telefonie VOIP (wymagany jest priorytet w dostępie do łącza dla rozmów VOIP i SIP trunków) - Posiadanie sprzętu zastępczego w razie awarii urządzenia. - Dostęp do statystyk łącza na rządzenie poprzez WWW | TAK - podać
2 | Wymagania jakościowe dla zaproponowanego łącza Wykonawcy. - Posiada co najmniej 2 tablice GLOBAL Internetowe. Podać nazwy i AS UPSTREAM’ow - Posiadać styk do Warszawskiego lub Katowickiego węzła wymiany ruchu w LIM (Equnix, TPIX, EPIX) i mieć możliwość zestawiania łącza L2 technologia QinQ i minimalnym MTU 9000 z QoS TOS/COS do tych punktów. - Być obecny w co najmniej 2 punktach wymiany ruchy w tym w EUQUNIX/PLIX - udostępniona adresacja powinna zawierać prefiksy dostępne z węzła EQUNIX/PLIX poprzez styk wymiany rychu z tym punktem. - Posiada w ramach swojego systemu autonomicznego węzeł Google Cache (GGC). - Posiadanie aktywnego peeringu z siecia Microsoft poprzez punkt wymiany ruch lub bezpośredni oraz posiadanie aktywnego peeringu do Microsoft Cloud Service (Azure) - Posiada system zabezpieczający łącza udostępnione Zamawiającemu z ochroną AnyDDOS i AntyFLOOD z detekcji typów ataków DoS/DDoS: amplifikacja (NTP, SNMP, SSDP, DNS, GRE, chargen i inne), powodzie (UDP, TCP, ICMP), ataki na protokół tcp (syn, syn-ack, fin powodzie), ataki na protokół IP (pofragmentowane pakiety) w tym wsparcie dla ataków wielowektorowych. | TAK - podać
3 | * Celem zapewnienia należytej jakości obsługi wymagamy aby zamawiający posiadał status LIR Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i bieżące zarządzanie symetrycznym łączem internetowym i symetrycznym łącznym zastępczym, stałe 24h - Zapewni dostęp 24 godzinny bezpośrednio do techników ( nie dopuszcza się zgłaszania problemów poprzez infolinię ogólną). - W przypadku awarii urządzenia dostępowego w siedzibie Zamawiającego wymiana na nowe do 4h od zgłoszenia uszkodzenia. - podać numery telefonów komórkowych - bezpośrednie konsultacje telefoniczne - podać numery telefonow komórkowych - straty pakietów w szkielecie Wykonawcy : 0% - 0m05% - straty pakietów IP w warstwie dostępowej : nie więcej niż 0,3% - średnie opóźnienie pakietów ip w szkielecie miejskim Wykonawcy: nie więcej niż 10ms - średnie opóźnienie pakietów Ip w szkielecie krajowym Wykonawcy: nie więcej niż 15ms - średnie opóźnienie pakietów Ip w warstwie dostępowej: nie więcej niż 15 ms | TAK - podać
UWAGA : Zamawiający posiada system internetowy składający się z : - łącza internetowego - klasta firewall firmy PaloAlto - centrali telefonicznej VOIP (Adesco)
Wypełniając wersję elektroniczną załącznika w kolumnie nr 9 pt. stawka podatku %VAT- należy wpisać tylko cyfrę (bez symbolu %).
................................................................................ Data, pieczęć i podpis Wykonawcy