## Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do Zaproszenia) na dostawę i montaż klimatyzatorów na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu- Oddział Internistyczno- Kardiologiczny Nr Sprawy: ZP/PU/07/25
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Szacowna ilość kpl. | Wartość jednostkowa netto przedmiotu zamówienia | Wartość netto umowy | Stawka podatku VAT | Wartość brutto umowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dostawa, momntaż oraz uruchomienie klimatyzatorów o parametrach minimalnych z poz. 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0
2 | Dostawa, momntaż oraz uruchomienie klimatyzatorów o parametrach minimalnych z poz. 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: |  |  |  | 0 |  | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | * Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów ściennych - szt. 6: TRYB CHŁODZENIA - Wydajność chłodzenia min. 3.2 kW max. 3.5 kW - klasa energetyczna chłodzenia A++ - zakres temperatury pracy chłodzenia -15 st. C / +43 st. C -+50st. C TRYB GRZANIA - Wydajność grzania min. 3.4 kW max. 3.8 kW - klasa energetyczna grzania A+ - zakres temperatury pracy grzania min. -20- -25 st. C - maks +24 st. C - +30st. C Podać marke, typ, model urządzenia | TAK - podać
2 | * Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów ściennych - szt. 1: TRYB CHŁODZENIA - Wydajność chłodzenia min. 5.0 kW max. 5.3 kW - klasa energetyczna chłodzenia A++ - zakres temperatury pracy chłodzenia -15 st. C / +43 st. C -+50st. C TRYB GRZANIA - Wydajność grzania min. 5.6 kW max. 5.8 kW - klasa energetyczna grzania A+ - zakres temperatury pracy grzania min. -20- -25 st. C - maks +24 st. C - +30st. C Podać marke, typ, model urządzenia | TAK - podać
3 | * - czynnik R 32 -moduł wifi - wielofunkcyjny pilot z wyświetlaczem - samoczyszczenie parownika - technologia oszczędzania energii - zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni np.: filtr hepa lub bio hepa lub zastosowanie innego zebezpieczenia gwarantującego spełnienie powyższego parametru - automatyczne sterowanie poziome i pionowe zaluzją klimatyzatora | TAK - podać
4 | * Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami prawa i normami w zakresie ochrony środowiska oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pracy z należytą starannością oraz dokumentacją techniczną urządzeń. * Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu certyfikatu dla przedsiębiorstwa oraz certyfikatów dla pracowników, zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 881. z późn. zm. - Ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. * Wykonawca winien zweryfikować miejsce zabudowy i dokonać prawidłowego montażu wraz z zabudową urządzeń zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. W zakresie prac Wykonawca winien wykonać prace towarzyszące w zakresie elektrycznym i budowlanym, (przekucia, przejścia przez ściane, doszczelnienia przejść). Zasilanie do jednostek zewnętrznych zostanie wykonane przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykonać instalacje komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. * Wykonawca winien przygotować miejsce dla jednostki zewnętrznej wraz z zabudową odpowiednich zabezpieczeń instalacji elektrycznej. Sterowanie instalacją odbywać się winno za pomocą pilotów - miejsce montażu zostanie uzgodnione z Zamawiającym. * Dla wszystkich dostaw oraz prac montażowych (całego systemu) Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezawaryjnego funkcjonowania dostarczonych urządzeń przez okres minimum 36 miesięcy (okres gwarancji). Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia. * Protokół odbioru całego przedmiotu zamówienia nie zawierający zastrzeżeń będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. | TAK - podać
Wypełniając wersję elektroniczną załącznika w kolumnie nr 6 pt. stawka podatku %VAT- należy wpisać tylko cyfrę (bez symbolu %).
................................................................................ Data, pieczęć i podpis Wykonawcy